## Sheet1
台州市立医院医疗设备调研表（HPV项目）
| 招标要求 | 投标参数
一、试剂要求
试剂品牌
试剂型号
试剂产地
试剂注册证号
试剂适用病症 | 病理科用于定性分型人乳头状瘤病毒的筛查（非PCR实验室）
投标试剂省标号
试剂价格
二、检测设备主要性能参数
设备品牌
设备型号
设备产地
设备注册证号
设备租赁费用
设备主要性能参数
1、
2、
3、
4、
5、
6、
三、设备、配置清单 | 费用折合在租赁费中。
1、
2、
3、
4、
四、耗材价格（元/例） | 费用折合在租赁费中。
1、试管
2、质控品
3、取样
4、
五、主要零配件价格 | 费用折合在租赁费中。
1、
2、
3、
六、样本取样、设备操作人员 | 投标方提供资质合格的人员。
七、合作期限 | 3年
八、质控方式 | 质控品投标方提供
九、批次要求
上海地区和省内三级以上医院主要用户（提供供货发票）
整机保修时间 | 3年（合同期内）
合同期内维保方案 | 要求由投标方承担设备维修费用。
到货时间
付款方式： | 每月按财务收费人数计算付款，租赁费每年支付一次。
选配
其它优惠
投标公司：