## 下肢训练仪
智能康复训练系统（（成人下肢）投标一览表
序号 |  | 招标要求 | 投标参数 | 响应偏离
1 | 设备名称
2 | 设备型号
3 | 生产厂家
4 | 产品注册证号
5 | 经营公司名称
6 | 采购数量 | 1台
一 | 一、招标技术参数
1.1 | 电源： | AC220V±10% 50Hz；
1.2 | 输入功率： | 下肢<500VA，
1.3 | 定时范围： | 2～120min±1min；
1.4 | 速度显示范围： | 0-99r/min±10%；
1.5 | 速度设定范围： | 0-60r/min±10%；
1.6 | 角度设定范围： | 0-330度±5；
1.7 | 阻力设定等级： | 1-20Nm；
1.8 | 阻力力矩： | 0-20Nm；
1.9 | 心率设定范围： | 0-150（设定级数每次5），精度±5次/min
二 | 二、训练模式：
2.1 | 1.神经模式： | 一种连续旋转运动的训练模式。长期制动可能会出现肌肉萎缩、肌力下降、关节僵直、灵活性欠佳，通过连续旋转运动，提高肌力，改善肌肉萎缩症状，增加关节灵活度。
2.2 | 2.骨科模式： | 一种定位的角度往复训练模式。骨折术后早期、骨关节置换术后，由于制动导致肌肉力量下降，软组织间黏连，通过定位角度往复训练，提高肌力，改善关节活动度，防止肌肉再次拉伤。
2.3 | 3.心肺模式： | 一种完全的主动运动训练模式。通过完全的主动运动，增加全身肌力，进而导致呼吸机的肌力增加，胸廓外部阻力减少，弹性阻力也相应减少，有利于胸部的扩张，肺的顺应性变大，肺活量明显上升，为以后做其他运动提供基础。
2.4 | 4.反馈模式： | 一种能够建立训练者大脑进行有意识的控制相应的需要训练的患肢，建立协调性的训练模式。脑卒中患者、双侧肌力存在问题患者，更好地观测两侧肌力的变化，以任务为导向，提高单侧肌力以及双侧协调运动。
2.5 | 5.被动模式： | 一种能够建立训练者大脑进行有意识的控制相应的需要训练的患肢，强化训练力度的训练模式。脊髓损伤、重症患者及肌无力患者，由于下肢失去感知觉，肌力下降，肌肉萎缩，通过训练力度的增加，改善了肌肉力量，并可以通过训练发现残存肌力，进而由被动运动转为主动运动。
2.6 | 6.游戏模式： | 一种能够增加训练者的训练兴趣，使其在游戏中训练热情和耐力的训练模式。由于各种疾病给患者心理、精神带来各种问题，造成情绪压抑，失去生活信心，通过趣味性的游戏来带动患者康复的积极性，重拾生活信心。从而用游戏训练代替常规痛苦的训练
三 | 三、安全保护
3.1 |  | 系统具有四种患者训练安全保护功能：痉挛保护、声控保护、靶心率保护、磁控保护。且痉挛敏感等级、声控敏感等级和靶心率目标数值均可调。
四 | 四、显示屏要求
4.1 |  | 采用大彩色液晶触摸屏设计，显示屏幕0-90度可调
五 | 五、商务要求
5.1 | 保修时间 | 产品验收合格后，保修时间不少于一年
5.2 | 主要耗材价格 | 公司自拟
5.3 | 主要维修配件价格 | 公司自拟
5.4 | 设备成交价格
5.5 | 付款方式 | 产品验收合格后的15个工作日内支付货款90%，余款一年内付清。
六 | 投标人信息
6.1 | 投标公司名称
6.2 | 投标授权人签名
6.3 | 联系电话

## 上肢训练仪
智能康复训练系统（成人上肢）投标一览表
序号 |  | 招标要求 | 投标参数 | 响应偏离
1 | 设备名称
2 | 设备型号
3 | 生产厂家
4 | 产品注册证号
5 | 经营公司名称
6 | 采购数量 | 1台
一 | 一、招标技术参数
1.1 | 电源： | AC220V±10% 50Hz；
1.2 | 输入功率： | 床边型<300VA，
1.3 | 定时范围： | 2～120min±1min；
1.4 | 速度显示范围： | 0-99r/min±10%；
1.5 | 速度设定范围： | 0-60r/min±10%；
1.6 | 角度设定范围： | 0-330度±5；
1.7 | 阻力设定等级： | 1-20Nm；
1.8 | 阻力力矩： | 0-20Nm；
1.9 | 心率设定范围： | 0-150（设定级数每次5），精度±5次/min
二 | 二、训练模式：
2.1 | 1.神经模式： | 一智能康复训练系统的一种连续旋转运动的训练模式。
2.2 | 2.骨科模式： | 智能康复训练系统的一种定位的角度往复训练模式。
2.3 | 3.心肺模式： | 智能康复训练系统的一种完全的主动运动训练模式。
2.4 | 4.反馈模式： | 智能康复训练系统的一种能够建立训练者大脑进行有意识的控制相应的需要训练的患肢，建立协调性的训练模式。
2.5 | 5.被动模式： | 智能康复训练系统的一种能够建立训练者大脑进行有意识的控制相应的需要训练的患肢，强化训练力度的训练模式。
2.6 | 6.游戏模式： | 智能康复训练系统的一种能够增加训练者的训练兴趣，使其在游戏中训练热情和耐力的训练模式。
三 | 三、安全保护
3.1 |  | 系统具有四种患者训练安全保护功能：痉挛保护、声控保护、靶心率保护、磁控保护。且痉挛敏感等级、声控敏感等级和靶心率目标数值均可调。
四 | 四、显示屏要求
4.1 |  | 采用大彩色液晶触摸屏设计，显示屏幕0-90度可调
五 | 五、商务要求
5.1 | 保修时间 | 产品验收合格后，保修时间不少于一年
5.2 | 主要耗材价格 | 公司自拟
5.3 | 主要维修配件价格 | 公司自拟
5.4 | 设备成交价格
5.5 | 付款方式 | 产品验收合格后的15个工作日内支付货款90%，余款一年内付清。
六 | 投标人信息
6.1 | 投标公司名称
6.2 | 投标授权人签名
6.3 | 联系电话