## 投标参数响应表
2021年台州市立医院智能神经心理认知评估系统技术服务参数投标偏离表
序号 | 招标需求 | 投标参数 | 投标响应
一、 | 系统功能：
1.1 | 系统总体要求：
（1）标准化：全面采用国际、国家与地方各种标准和规范。以卫生部《医院信息系统基本功能规范》和医院的相关要求为依据，最符合医院实际需求为准。减少跨系统使用困难，保证与其他各子系统可以方便集成。
（2）技术稳定性：成熟可靠，性能稳定，能提供持续的版本升级服务。
▲（3）开放性设计：所投软件产品为投标公司自主研发，并能够根据医院实际需求进行系统的功能重组、修改与二次开发。
1.2 | ▲支持方言播放指导语，目前支持温州、绍兴、台州、丽水、宁波...等十三种方言。
1.3 | 支持标准普通话语音识别并自动评分。
1.4 | ▲支持方言关键词的识别并自动评分。
1.5 | ▲支持图像人工智能识别并自动评分。目前支持交叉五边形识别、钟表图形识别、正立方体图形识别、交替连线图形连线识别。
1.6 | 支持语音交互式答题，对不同的回答内容进行个性化提示，最终系统根据回答内容自动评分。
1.7 | ▲评估人对于识别错误的结果可以进行人工纠错，系统会自动对正确的识别进行深度学习。
1.8 | 评估人对于自动评分不正确的可以进行人工评分。
1.9 | 自定义表单，用户可以根据自己需求增加自定义的表单。
1.1 | 自动生成报告单，软件根据不同客户定制不同的报告单模板，表单评分完成后，系统自动生成PDF格式的报告单。
1.11 | 系统根据表单自动生成录音脚本，支持调整/修改录音脚本，支持不同方言的录制。
1.12 | ▲支持量表：、MMSE、MoCA-B、ADL、HAMD、HAMA、匹兹堡睡眠质量指数量表、神经精神量表（NPI）
1.13 | ▲AI智能人机交互语言：普通话（后续支持椒江话）。
1.14 | 量表评估年人次服务数：不超过1000年人次数。
1.15 | 数据云存储服务、数据报表服务、数据分析服务。
二、 | 硬件参数：
2.1 | 品牌、型号：华为平板、MatePad10.4
2.2 | 屏幕尺寸：10.4 英寸;存储：内存4GB 机身内存64GB；
2.3 | PAD套件：保护套、电容笔
三、 | 项目实施、售后服务
3.1 | ▲项目实施周期：合同签订后，7天完成项目上线。
3.2 | 售后服务：中标人应为本项目配备1对1的资深工程师专门服务。
3.3 | 售后服务内容包括：系统维护；应急维护；客户化修改；数据库优化；历史数据库迁移、各类接口；系统更新。
3.4 | 售后服务响应时间：提供24小时技术电话支持（7x24），若电话中无法解决，中标人在4小时内派工程师到现场实施维护，及时排除软件故障，由此产生的费用均由中标人承担。
3.5 | 服务期限：2年。
四、 | 华东地区医院用户名单（单位联系人）
五、 | 付款方式
5.1 | 付款方式：系统上线运行正常验收合格10个工作日之内，付合同款的90%，且验收合格之日起进入服务期，服务期满1年后10个工作日内付合同款的10%。
六、 | ▲现场提供软件系统产品演示

## 投标产品服务清单
2021年台州市立医院智能神经心理认知评估系统技术服务参数投标偏离表
序号 | 产品名称 | 规格 | 招标数量 | 配置要求 | 投标数量 | 品牌 | 规格型号 | 投标配置参数
1 | 智能神经心理认知评估系统 | 套 | 1 | 服务期限2年
2 | PDA | 台 | 2 | 屏幕尺寸：10.4 英寸;存储：内存4GB 机身内存64GB；
3 | PDA套件 | 套 | 2 | 保护壳、电容笔
4 | 数据云存储 | GB | 50 | \
投标公司名称：
投标授权人签名：