## Sheet1
台州市立医院2021年医院康复数字化信息管理系统投标一览表
序号 | 技术参数详细描述 | 投标参数 | 投标响应偏离
一、康复评定工作站
1.1 | 具备支持康复评定新建方案时可根据患者病种快捷推荐预设方案、专家方案；也可引用患者历史方案和建议方案的功能。
1.2 | 具备支持新建方案时可指定评估师与预估评估所用时长功能，根据不同治疗区填写各自治疗区不同报告功能（需提供产品截图证明材料证明）。
1.3 | 具备支持其他不同角色用户对评估结果、报告的查看功能；执行过程可根据权限范围进行量表/项目的增加、编辑和删除功能；根据评估结果自动汇总生成报告且可进行调整编辑，。
1.4 | 具备支持历次评估数据进行对比分析（包含量表/报告数值、量表视频对比）、可自定义选择历史住院初期方案、中期方案并进行对比分析，并可将对比分析结果进行导出、打印。（需提供产品截图证明材料证明）
1.5 | 具备普通评估师下达的评估建议推送给医生引用下达医嘱功能，且每评估完成后自动向治疗区负责人推送消息，对历次评估结果数据变化进行箭头提示功能。
1.6 | 提供丰富的评估方案查询功能，可根据时间段、方案状态、患者、患者来源、数据范围、患者科室、评估师及治疗师等条件查询。
1.7 | 具备查询条件记忆功能。（需提供产品截图证明材料证明）
1.8 | 具备评估方案可选功能，评估方案分初期、中期、末期，创建评估方案可根据患者情况选择评估量表和评估设备。（需提供产品截图证明每项功能证明材料）
1.9 | 具备评估方案书写评估指导功能、评估报告结果审核功能，可自定义设置审核流（需提供产品截图证明每项功能证明材料）
1.1 | 提供评估量表和评估报告分别具有CA签名功能，提供评估量表结果文件对接归档系统及电子病历系统。（需提供产品截图证明每项功能证明材料）
1.11 | 提供丰富的常用评估量表、成人评估量表、儿童评估量表，以及提供量表定制功能、评估量表执行结果重置重新执行功能，评估量表取消功能、评估量表结果审核功能；提供专业的康复结构化评估报告可书写、编辑、重新设计、且报告模板可自定义定制。（需提供产品截图证明材料证明）
*1.12 | 《脊髓损伤神经功能评估》满足2019版【脊髓损伤神经学分类国际标准(ISNCSCD)】，支持键盘与触屏（平板）输入分数，自主选择向下复制值功能。（需提供现场演示）
*1.13 | 《脊髓损伤神经功能评估》满足2019版【脊髓损伤神经学分类国际标准(ISNCSCD)】，根据感觉和运动评分实时在检查图上以不同颜色区分，可视化显示损伤水平。（需提供现场演示）
*1.14 | 《脊髓损伤神经功能评估》满足2019版【脊髓损伤神经学分类国际标准(ISNCSCD)】，支持一键统计运动、感觉评分，自动检测评定完整性，准确计算神经损伤平面和ASIA损伤分级；同时针对缺失部分评分，可支持辅助推测神经损伤平面和ASIA损伤分级。（需提供现场演示）
1.15 | 提供手动上传评估量表相关多媒体附件功能、评估设备结果文件上传功能，可针对视频、音频、图片等进行评估前后对比。具备评估对比功能，可进行评估报告对比和评估量表结果对比，且对比结果可以表格和图标两种形式展示，可将对比结果导出生成文档及直接打印功能
1.16 | 具备对接HIS系统同步评估医嘱功能；提供建议医嘱功能，评估师可根据患者情况发送建议医嘱，供医生引用。（需提供产品截图证明材料证明）
1.17 | 同步对接HIS系统收费，提供评估方案绑定收费功能，可根据清单或医嘱同步收费。（需提供产品截图证明材料证明）
二、康复治疗工作站
2.1 | 具备可根据临床医生开具治疗医嘱，HIS可自动读取治疗医嘱功能，显示治疗项目对应医嘱嘱托内容；根据患者病种，推荐预设病种方案进行引用添加。
2.2 | 具备建议医嘱下达指定治建议治疗区、建议治疗师、建议治疗设备等信息功能；由患者责任治疗师或责任评估师发送建议医嘱后，发送同步到HIS下达治疗医嘱；
2.3 | 针对中医针灸，可根据针灸病症、症候推荐治疗穴位，并可快速引用患者历史穴位方案功能，针对中医及其他且可根据实际执行部位数量进行执行、收费功能（可根据需要进行参数配置选择）；
2.4 | 针对批量治疗，具备每条执行信息可不相同，也可一键应用执行信息，治疗时可查看操作指导功能，具有治疗列表中限定次数提醒、执行截止提醒、医嘱停止提醒功能；支持治疗中模式功能，可精准管理治疗时长（可根据需求进行参数配置选择）；
2.5 | 具备治疗执行时可根据实际情况调整费用情况再次治疗执行时在治疗备注中填写治疗结论功能，利用填写治疗备注，形成治疗记录单功能。
2.6 | 支持以治疗项目和医嘱两种方式进行治疗登记功能，且在以医嘱方式进行登记时支持根据需要写入治疗次数，简化治疗执行操作同时提升执行准确性。（需提供产品截图证明材料证明具备此功能）。
2.7 | 具备治疗记录进行视频上传功能，以便核准对比；可调用HIS接口完成计费，可集成HIS接口完成执行计费，也可绑定收费医嘱功能。（需提供产品截图证明材料证明）
2.8 | 支持对治疗中的记录进行直接执行和批量完成两种方式，可进行查看、编辑、移除康复患者的责任治疗师功能，可打印执行清单功能；配置治疗排班方式可选，可分别根据治疗区、治疗师、治疗设备排班方式选择；具有患者异常情况提示功能（需提供产品截图证明材料证明具备以上功能）
2.9 | 具备随时查看治疗师治疗执行情况及收费情况功能，对于已执行的项目，可进行项目撤销执行及批量撤销功能，可根据治疗师来统计治疗工作量功能。
*2.1 | 支持查询待排班列表功能模块，提供完整及丰富的查询条件，可根据医嘱查询，对开嘱日期、治疗区、治疗师、治疗项目、患者等进行条件查询;且对治疗区和治疗师提供权限控制和记忆功能。（需提供产品截图证明材料证明）
2.11 | 治疗记录查询提供了医保剩余次数、执行剩余次数、次数到期提醒、患者余额、排班信息；待治疗记录提供叫号和批量执行功能，查询表格表头可自定义和排序，查询条件可根据操作习惯具有记忆功能。（需提供产品截图证明材料证明）
2.12 | 治疗执行时可批量操作一键应用，便捷快速填写治疗信息;执行填写备注时，支持词条自动检索功能，方便治疗师快速填写备注信息。
2.13 | 治疗执行具有多种收费模式，包含清单收费、医嘱按部位数收费、清单按部位数收费，且由参数控制，可以自由配置；支持欠费验证，有效地防止漏费；可执行批量补费、批量撤销、批量备注等操作，便于治疗师快速操作功能。（需提供产品截图证明材料证明）
2.14 | 收费失败的项目，可自动进入任务中心的收费失败任务清单内，以便进行快速补收费（需提供产品截图证明材料证明）
2.15 | 可以自由选择是否强制限制患者评定未完成能否进行下步治疗操作功能；可进行满意度选择和患者未治疗原因选择等选项;
三、康复医生工作站
3.1 | 具备分角色展示本人、本科室和会诊患者及以患者为中心进行康复业务功能。
3.2 | 支持引用预设方案、历史方案、推荐方案、建议方案、绑定收费医嘱、支持指定治疗区、指定治疗师、录入操作指导、打印治疗单功能（需提供产品截图证明材料证明）。
3.3 | 支持执行患者康复评估方案，支持查看操作指导、填写量表、录制音频、上传设备报告、量表签名，支持查看评估报告，进行评估对比功能。
3.4 | 支持查看、编辑患者康复随访方案功能。
3.5 | 支持发起、确认、在线参加康复团队会议及填写相关意见及会议报告功能。
3.6 | 具备医嘱自动生成治疗功能。（需提供产品截图证明材料证明）
3.7 | 支持医嘱按业务开展需要手动转换治疗项目功能，且能对治疗任务进行多级分配。（需提供现场演示）
3.8 | 具备调整治疗医嘱执行治疗区功能，提高治疗分配精度。
3.9 | 具备治疗医嘱关联收费功能。
3.1 | 具备治疗医嘱关联收费清单功能，提高治疗执行费用精确度。（需提供产品截图证明材料证明）
3.11 | 具备治疗方式可编辑功能，指引治疗师合理操作。
3.12 | 具备治疗设备参数可设置功能，减少治疗设备执行时参数调整。
3.13 | 支持参考使用及修改预设治疗方案、历史治疗方案、知识库治疗方案功能。
3.14 | 具备设置治疗执行操作指导功能，辅助治疗执行提高治疗精准度。
四、康复护士工作站
4.1 | 支持发起、确认、参加康复团队会议及填写相关意见功能。
4.2 | 支持康复医嘱核对功能。
4.3 | 支持针对待出院或已出院的患者进行出院信息打印功能。
4.4 | 支持患者排班查询功能。
4.5 | 支持护士排班功能。
4.6 | 支持工作日志功能。
4.7 | 支持查看科室康复患者及本人对应管理患者功能。
五、病人（患者）管理
*5.1 | 提供患者名片功能，可通过名片获取患者相关诊疗信息，同时按照诊疗进程收录患者所有诊疗数据（需提供现场演示）
5.2 | 支持以卡片方式、列表方式展示本人患者功能。
5.3 | 支持住院患者、门诊患者、新入患者区别展示功能。
5.4 | 支持根据关键词、治疗区、就诊科室、患者姓名等方式搜索患者功能。
5.5 | 支持展示患者康复项目安排情况功能。
5.6 | 支持打印患者日程单功能。
5.7 | 系统支持对患者健康档案管理功能功能。
5.8 | 针对患者健康档案,进行增删改新查等操作功能。
5.9 | 支持患者对治疗过的治疗师提交星级评价功能。
5.1 | 通过多个患者的评价平均值，计算用户的评价得分功能。
5.11 | 支持同步HIS患者信息功能，保证患者信息与院内其他系统的信息一致。
5.12 | 支持实时更新患者费用信息功能，保证患者费用信息与其他系统一致。（需提供产品截图证明材料证明）
5.13 | 支持编辑患者康复信息功能，增加患者康复信息功能，提高治疗执行治疗精度及评估准确度。（需提供产品截图证明材料证明）
5.14 | 支持编辑患者治疗团队信息功能，提高对患者针对性医疗服务准确性，同时提高治疗团队成员对患者关注度。
5.15 | 支持患者可扩展编辑信息功能，附加患者其他信息功能，提高治疗师或护士日常工作便捷性。（需提供产品截图证明材料证明）
5.16 | 具备患者风险标记功能，提高评估或治疗风险控制;
六、智能排班排队
*6.1 | 治疗排班具备精细化排班、点位排班、按患者进行排班三种模式，可以根据不同医院不同场景自由选择精细排班或点位排班，排班模式支持日排班模式和周排班模式，周排班模式完全可由用户自定义一周内的某天排班工作或非排班工作。（需提供现场演示）
* 6.2 | 精细化排班可根据治疗区、治疗师、治疗设备、治疗项目、项目频次、项目时间等6个维护进行排班，且在某一种模式下，可同时安排治疗区、治疗师、设备等信息功能。（需提供现场演示）
6.3 | 点位排班可支持实习生排班，且能根据实习生的实习时间自定义设置班次有效期；根据实习模式可自由更换2个实习生的对应排班表（需提供现场演示）
6.4 | 治疗排班可自动生成万年历日历控件功能，方便治疗师自由寻找排位空缺，达到便捷快速排班;需要修改排班时，具备可否弹窗提示功能，可自由配置选择是否提示，确保无误操作错误。（需提供产品截图证明材料证明）
6.5 | 排班功能模块可自定义节假日，自由设置节假日和调休日，排班数据会根据设置数据自由跳过自动生成；并支持占位功能，占住点位防止其他人抢占，其中占位类型由用户自定义。（需提供现场演示）
6.7 | 治疗排班功能模块具备根据治疗项目打包统一安排功能，以节省治疗师排班时间；并且支持单个排班修改和批量排班修改，单个删除和批量删除功能；根据实际排班情况灵活配置打印模板，选择性打印排班项目。
6.8 | 支持排班任务交接功能，治疗师可以将任务转交接至其他治疗师，且支持治疗执行功能，完成治疗后有特殊标记，便于辨识;精细化排班支持调整排班项时长，治疗师可以根据患者实际情况任意调整治疗时长。（需提供产品截图证明材料证明）
6.9 | 支持自定义治疗项目排班时长，根据排班时长显示排班占用时段功能。（需提供产品截图证明材料）
6.1 | 支持对特殊患者（特需、军人、残联）进行筛选排序，实现优先排班；（需提供产品截图证明材料）。
6.11 | 支持排队管理功能，可智能计算队列的等待时间，自动给病人优先安排排队时间较少队列功能。
6.12 | 支持排队过号功能功能。
6.13 | 支持通过日期、治疗区、治疗师查询条件快速检索功能。
6.14 | 提供由专业软件测评机构出具的智能排班相关测试报告功能。
6.15 | 支持智能排班支持规则自定义功能，治疗师可按需求设置排班规则。（需提供产品截图证明材料证明）
6.16 | 支持智能排班支持排班结果预览功能，治疗师可根据预览结果自由调整规则重新排班。（需提供产品截图证明材料证明）
七、康复团队会议
7.1 | 支持治疗团队针对患者组建团队会议功能。
7.2 | 支持会议安排，自定义团队会议时间及地点及相关安排提示功能。
7.3 | 支持在线直接调用患者病例夹功能。
7.4 | 支持参会人员在线交流患者病情功能。
7.5 | 支持参会人员撰写针对每个病人独立的参会建议及建议医嘱功能。
7.6 | 支持根据参会人团队会议建议，自动生成团队会议报告功能。
7.7 | 支持历史团队会议沟通记录、会议建议、会议报告等信息查询功能。
7.8 | 支持创建患者团队会议方案，可自由、跨科室选择添加参会人员功能。（需提供产品截图证明材料证明）
7.9 | 具备设置会议服务协调人功能，可及时调整会议信息及参会人员
7.1 | 支持康复团队会议创建成功后发送确认参会系统消息提醒功能，可提醒到每个参会人、科室及治疗区负责人和服务协调人。（需提供产品截图证明材料证明）
7.11 | 支持参会人员书写会议建议报告，报告模板可自选定制，报告内容结构化存储，可对接CA签名，同时保存了PDF及图片格式的报告文件，可对接归档系统及电子病例系统上传报告文件及结构化数据。（需提供产品截图证明材料证明）
7.12 | 支持会议创建人员可书写会议总结报告，报告模板可自选定制，可提取参会人员建议报告到汇总报告中，报告内容结构化存储，可对接CA签名，同时保存了PDF及图片格式的报告文件，可对接归档系统及电子病例系统上传报告文件及结构化数据。（需提供产品截图证明材料证明）
7.13 | 支持审批流程可配置化，对会议报告进行审批审核功能。（需提供产品截图证明材料证明）
八、康复看板
8.1 | 支持通过看板了解患者的医嘱信息、护理信息、康复治疗信息功能。
8.2 | 支持根据患者情况增删康复标签并打印功能。
8.3 | 支持医治护留言功能，并能按时间顺序展示功能。
8.4 | 可快速调取患者的评定量表及报告进行查阅功能。
8.5 | 支持患者就诊全信息查询功能。
8.6 | 支持查看患者的排班情况功能。（需提供产品截图证明材料证明）
8.7 | 支持调阅患者的HIS电子病历功能。
8.8 | 支持查看患者治疗团队功能。
8.9 | 支持监管患者相关医嘱完成情况功能（临床、评估、治疗）。
8.1 | 支持患者评估方案对比功能。（需提供产品截图证明材料证明）
8.11 | 支持留言板功能，相关用户可发送建议或沟通记录并通知到患者治疗团队成员。
8.12 | 支持紧急发送，紧急留言快速通知到治疗团队功能。（需提供产品截图证明材料证明）
九、康复病历夹
9.1 | 病历夹功能可支持治疗师对病人的治疗全过程管理和了解功能。
9.2 | 通过时间轴的方式展示患者治疗全过程功能。
9.3 | 支持通过病历夹查询患者临床信息，包括：病案首页、病程记录功能。
9.4 | 支持手工上传、管理外部文件功能，用于集中归档。（需提供产品截图证明材料证明）
9.5 | 提供上传接口，用于其它系统对接，实现各系统文件自动上传、集中归档
9.6 | 支持与自助打印机对接功能，实现患者自助打印
9.7 | 支持调阅院内电子病历信息功能，实现数据院内可控性地流转。（需提供产品截图证明材料证明）
十、会话中心
10.1 | 支持医生、治疗师等医务人员实时沟通功能。
10.2 | 支持自动生成团队会议参会成员的群组会话功能。
10.3 | 留言消息支持两种类型管理，包含紧急发送和一般发送两种类型功能。
10.4 | 支持建立群组对患者进行相关讨论功能。
10.5 | 支持单患者讨论功能，针对患者一对一单独讨论。（需提供产品截图证明材料证明）
10.6 | 支持团队会议讨论功能，患者的团队会议人员针对患者进行讨论
10.7 | 支持医护讨论功能，医生护士之间相互交流沟通。
10.8 | 支持消息加密处理功能，确保消息安全，保护用户隐私。（需提供产品截图证明材料证明）
10.9 | 支持消息永久保存功能，可随时查看记录。（需提供产品截图证明材料证明）
10.1 | 支持消息多终端同步功能，PC和移动端（需采购移动端）同步查看消息。（需提供产品截图证明材料证明）
十一、任务中心
11.1 | 支持任务配置功能，通过任务中心首页用户任务查看，待完成的任务会集中展示
11.2 | 支持查看本人当前任务与延期任务功能。任务中心首页管理任务查看，用户关心的任务会集中展示
11.3 | 支持任务列表进入相关任务功能指引，用户可在任务中心直接操作到任务对应的模块进行处理
11.4 | 支持用户任务超时提醒，任务超过规定时间会有图标提醒
11.5 | 支持任务启动机制，默认不启用任务首页将不会展示相关任务信息。（需提供产品截图证明材料证明）
11.6 | 支持任务负责人自定义，可选择治疗区/科室下的用户或具体的用户负责并处理任务，相关人员会在任务首页查看到与自己相关的任务。（需提供产品截图证明材料证明）
11.7 | 支持快捷自定义科室，我负责的相关用户负责并处理，各任务有差异，由任务的具体业务决定
11.8 | 支持启用任务质控机制，开启后对于未在规定时间内完成的任务将会警示。（需提供产品截图证明材料证明）
11.9 | 支持任务管理人自定义，可设置用户查看超时任务，无操作的任务会直接展示。（需提供产品截图证明材料证明）
11.1 | 支持任务质控时间自定义，任务质控设定时间可根据院方情况调整
十二、康复医保管理
12.1 | 支持根据医保规定新增康复医保医嘱信息功能，并实现康复医保信息实时与治疗绑定，减少治疗执行时因医保信息核对产生的时间。（需提供产品截图证明材料证明）
12.2 | 支持设置康复医保限额信息如：限额、医保日期、限额次数、是否自费等功能，该康复医保信息支持跨就诊的维护，避免患者重新入院后需要重新录入医保信息的问题。（需提供产品截图证明材料证明）
12.3 | 支持设置医保后，患者治疗执行时根据医保设置信息进行医保治疗，可通过医保限额控制提醒是否允许治疗。
12.4 | 支持医保信息紧密对接，避免出现医保信息错乱的问题;随时修改医保信息，避免与患者的实际医保信息出现信息差。（需提供产品截图证明材料证明）
12.5 | 支持设置医保后，患者治疗执行时根据医保设置信息进行医保治疗，通过医保限额控制是否允许治疗（需提供产品截图证明材料）。
十三、康复电子文书
13.1 | 支持治疗师的书写首次治疗记录、上级治疗师查房记录、评定报告等提供结构化编写功能，便于治疗师快速准确的完成文书编辑功能，并实现文书查重功能，避免造成多文档覆盖。
13.2 | 支持文书内容以结构化存储的方式进行保存，采用独立控件达到结构化存储，使文书书写更加便捷；并可实现文书查阅和纠错修改，提高治疗文书的完整度，为后续康复治疗研究提供检索及研究提供便利功能（提供功能截图证明材料）。
13.3 | 支持对康复电子文书进行时间质控管理功能。可对文书的填写内容进行时间节点调整，建设康复文书的数据书写错漏。（需提供产品截图证明材料证明）
13.4 | 支持根据治疗执行备注书写人，支持多种签名模式，可在多种场景下对康复文书进行签名保存，优化治疗文书书写的简洁性。
13.5 | 支持提供不同治疗文书模板，康复文书可以文档、PDF和图片的方式存储，提高康复文书归档的可靠性并增强康复文书查阅的便捷性;提高文书书写效率。（需提供产品截图证明材料证明）
13.6 | 支持电子文书审核流程功能。对于康复文书的结果的复用性可监控，减少模板的维护成本，提高文书模板的复用率以及增加用户对自身常用文档的积累;
*13.7 | 提供由专业软件测评机构出具的康复电子文书系统相关测试报告功能。（提供测试报告证明材料)。
13.8 | 提供康复结构化书文的模板复用功能，减少模板的维护成本，同时提高了模板的复用率以及增加用户对自身常用文档的积累;
十四、康复质控管理
14.1 | 支持环节质控，质控点自定义编辑，可设置以下内容：是否入院评估，是否组建治疗团队，是否开具建议医嘱，是否召开康复评价会，是否安排责任治疗师，是否排班，是否完成治疗，是否完成计费功能。（需提供产品截图证明材料证明）
14.2 | 支持统计质控数据统计，可统计以下内容：个人超时任务清单明细，个人超时任务统计，治疗组超时任务清单明细，治疗组超时任务统计功能。
14.3 | 支持用户质控任务超时提醒，任务超过规定时间会有图标提醒
14.4 | 支持质控管理任务在质控管理中心直接操作，点击完成会引导到具备质控任务对应的模块进行处理（需提供产品截图证明材料证明）
14.5 | 支持任务负责人自定义，可选择治疗区/科室下的用户或具体的用户负责并处理任务，相关人员会在任务首页查看到与自己相关的任务
14.6 | 支持任务管理人自定义，可设置用户查看无操作的任务情况（需提供产品截图证明材料证明）
14.7 | 支持时间质控，任务质控时间自定义编辑，可根据院方要求进行超时提醒。
十五、病历检索
15.1 | 支持提供病历、文书、量表和报告类型的全文检索功能。（需提供产品截图证明材料证明）
15.2 | 支持提供简单搜索功能，可根据患者姓名等关键字检索，并具备高级检索功能，根据关键字、时间段、年龄段、科室、身份证号、来源、性别等条件检索。（需提供产品截图证明材料证明）
15.3 | 支持患者病历的查看功能。
15.4 | 支持患者量表评估结果的查看功能。
15.5 | 支持添加不同患者或相同患者的相同类型量表进行对比查看功能。
15.6 | 支持患者报告的查看支持患者病历的查看功能。
15.7 | 支持患者量表评估结果的查看功能。
15.8 | 支持添加不同患者或相同患者的相同类型量表进行对比查看功能。
15.9 | 支持患者文书、患者报告检索查看功能
十六、报表中心
16.1 | 支持统计科室的所有项目，设备使用率、治疗人次、治疗费用、工作量统计、量表统计、绩效统计，患者治疗情况统计功能，报表可集中展示
16.2 | 支持依据管理的需要可形成日报、周报、月报等功能且可打印和查询报表。
16.3 | 统计康复评定率、住院患者评估完成情况、住院患者评估超时完成情况等质控分析，并支持以图文形式展现功能。（需提供产品截图证明材料证明）
16.4 | 支持除现有统计条件外还支持其他自定义统计功能。（需提供产品截图证明材料证明）
16.5 | 支持针对展示数据提供每日简报功能;提供今日校昨日涨幅对比功能。
十七、工作日志
17.1 | 支持医治护人员创建工作日志，并记录工作时长及当日工作内容
17.2 | 支持查询多周的工作日志内容。
17.3 | 支持创建功能、管理、其他类型的工作记录功能。
十八、个人中心
18.1 | 持登录用户修改密码、头像、锁定与注销账号功能。（需提供产品截图证明材料证明）
18.2 | 支持查看或发起相关会话功能。默认接收消息，参与会话者可配置消息免打扰
18.3 | 支持直接查看当前未读消息数量功能。
18.4 | 支持模板配置限制，用户无法自定义取消消息提示及消息模板
18.5 | 支持多病区联合办公，可自由切换不同病区进行工作，且能按照权限做到数据隔离（需提供现场演示）
十九、消息中心
19.1 | 支持消息数字展示、速览展示、强制展示等展示方式功能。
19.2 | 支持根据关键字、消息状态、搜索消息列表功能。
19.3 | 支持根据医院需求进行配置消息确认方式，如密码/手动/无需确认，消息查看后会进入相关任务功能。（需提供产品截图证明材料证明）
19.4 | 支持超时提醒，在规定时间内用户未处理消息，登录系统后会提醒并引导用户处理消息
19.5 | 支持多提醒方式（强/中/弱）,确保重要的消息实时通知到用户，可根据医院实际需求规则，配置不同消息接收模式。（需提供产品截图证明材料证明）
19.6 | 支持消息颜色自定义，用户通过颜色可区分出不同种类的消息，快速锁定同一类型消息。
19.7 | 支持自定义消息强制提示，某类型消息用户必须查看，用户会收到该消息并处理，否则用户可以在个人中心自由选择是否需要查看消息。（需提供产品截图证明材料证明）
19.8 | 支持配置消息优先级，分高/中两种级别，高级别消息优先发送，确保重要消息即时通知到位。（需提供产品截图证明材料证明）
19.9 | 支持消息中心存储功能，可记录并查看治疗团队之间沟通的全部消息。
19.1 | 支持消息自定义处理，可单一处理和批量处理,便于用户快速处理消息。
二十、系统设置登录
20.1 | 支持用户密码加密传输确保账号安全，确保帐户安全用户可通过PC端使用用户名、密码登录，移动端（需采购移动端）可进行二维码扫码登录功能。
20.2 | 支持安全保护，登录会后台验证程序版本，数据库配置信息是否一致，CAS统一验证用户登录信息，确保信息的安全可靠，密码采用MD5存储算法复杂不可逆，密码错误多次后，限制登录功能。（需提供产品截图证明材料证明）
20.3 | 支持查看帮助中心功能。
20.4 | 支持HIS验证登录，调用HIS验证登录账户信息并使用HIS提供的账户信息进行登录
* 20.5 | 支持多院区联合办公，可自由切换不同院区进行工作（需提供现场演示）
二十一、家庭训练管理
21.1 | 支持制定、打印家庭训练方案功能。
21.2 | 支持训练方案和随访绑定功能。
21.3 | 支持对家庭训练动作分类管理，训练动作具有图文描述说明，有明确的训练目标和注意事项说明。（需提供产品截图证明材料证明）
21.4 | 支持预设家庭训练方案模板(训练动作组合)，模板可设置共享范围如(通用，科室，个人)
21.5 | 支持在创建患者家庭训练方案时，可依据预设训练方案模板进行新训练方案建立，预设方案可自由搭配训练动作。（需提供产品截图证明材料证明）
21.6 | 支持已有的训练方案可保存为模板，方便以后使用，可将训练方案详细信息、动作描述说明进行打印，方便患者带回观看
二十二、随访管理
22.1 | 支持预设随访模板及随访内容，当前病人进行随访计划设定时，可直接引用，可定时提醒随访内容和注意事项，巩固病人疗效功能。
22.2 | 回顾历史随访情况功能。
22.3 | 支持随访方案可查看患者家庭训练方案，根据患者家庭训练方案制定随访计划，并提供随访计划内容及报告打印功能。（需提供产品截图证明材料证明）
二十三、系统设置
23.1 | 支持角色相应的功能权限设置功能。
23.2 | 支持评估业务的参数控制，包含收费模式设置、评估报告展示分组模式设置、评估完成自动推送消息等功能。
23.3 | 支持医生工作站业务的参数控制，包含已停用或临时医嘱有效时限设置、治疗医嘱的安排限制设置、医嘱与项目对应的设置等功能。
23.4 | 支持全局业务的参数控制，包含是否启用CA签名、是否展示中医诊断、治疗团队更新条件设置、今日排班查询范围设置等功能。（需提供产品截图证明材料证明）
23.5 | 支持对系统操作界面颜色进行统一更换功能。
二十四、其他
24.1 | 支持2种及以上医嘱打包类别进计费收费、支持医嘱对应治疗项目收费设置以及自动统计康复治疗日、周、月费用、治疗项目数量、治疗时长、必做项目数量、选做项目数量等信息。（需提供产品截图证明材料证明）
24.2 | 支持治疗师疗效评价，并可指定某量表后计算出治疗师日均得分和每个治疗师疗效排名以及治疗患者数量。
24.3 | 主要通过系统自动获取HIS系统中患者的各项病案信息，根据患者诊断、体格检查、入院记录、影像信息、检验信息等关键信息进行康复相关治疗手段。（需提供产品截图证明材料证明）
二十五、华东地区三级医院名单
25.1 | 公司自拟
二十六、投标价格
26.1 | 首次投标价格
26.2 | 最终投标价格
26.3 | 是否包含所有可能的其他系统接口软件费用
二十七、保修
27.1 | 保修时间不低于一年
27.2 | 保修期满后，保修费用
27.3 | 报修响应时间
27.4 | 维修工程师到达现场时间
27.5 | 故障修复时间
27.6 | 软件免费升级承诺
二十七、付款方式
28.1 | 签订合同后付款10个工作日内付款30%，安装验收合格后支付60%，保修期满后10个工作日内支付10%。
二十八、投标商信息
29.1 | 投标公司名称
29.2 | 投标授权人姓名和联系电话