自动机械清污格栅：

GSHZ-600*2500*3mm-0.75、材质304，栅间隙3mm、数量1台

配套格栅渠：

挡板式，材质304，厚度3mm，非标制作

控制电箱：

外壳材质不锈钢201，厚度1.5mm。元气件：正泰。含电控箱到现场机电控制电缆、线管等

北面过水孔改造移位：

400*400，材质不锈钢304

说明：以上工程含安装、税（普票）、调试、吊机、保险等费用。不含水池抽水、清理等内容。