附件一、主要材料及辅材清单及技术要求
 一、主要材料及辅材清单

	序号
	材料名称
	数量
	单价
	金额
	备注

	1
	碳晶板(定制木纹)
	1584平方米
	
	
	

	2
	碳晶板
	282平方米
	
	
	

	3
	工字线
	704支
	
	
	

	4
	七字线
	704支
	
	
	

	5
	压条线
	704支
	
	
	

	6
	软膏
	352支
	
	
	

	7
	玻璃胶
	352支
	
	
	

	8
	不锈钢枪钉
	176盒
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	合计
	
	

	说明：1、上述报价包含运输、装卸、利润、税金等一切费用；
2、本次招标材料预算110880元，超过预算报价为无效报价


二、材料技术规格要求
1、碳晶板
需符合国家产品规范要求，满足环保无污染防火防水要求，其中防火等级需满足B1级以上，厚度≥0.9cm，密度0.62以上，标准尺寸122cm*244cm，颜色根据甲方提供样色定制。
2、工字线、七字线、压条线
[bookmark: _GoBack]   黑色铝合金和木纹色铝合金，三米一支，厚度1.5毫米。
3、玻璃胶
之江牌，JS2000结构胶。


