附件一、主要材料及辅材清单及技术要求

一、主要材料及辅材清单

| 序号 | 材料名称 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碳晶板(定制木纹) | 1584平方米 |  |  |  |
| 2 | 碳晶板 | 282平方米 |  |  |  |
| 3 | 工字线 | 704支 |  |  |  |
| 4 | 七字线 | 704支 |  |  |  |
| 5 | 压条线 | 704支 |  |  |  |
| 6 | 软膏 | 352支 |  |  |  |
| 7 | 玻璃胶 | 352支 |  |  |  |
| 8 | 不锈钢枪钉 | 176盒 |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |
| 说明：1、上述报价包含运输、装卸、利润、税金等一切费用； 2、本次招标材料预算110880元，超过预算报价为无效报价 |  |  |  |  |  |

二、材料技术规格要求

1、碳晶板

需符合国家产品规范要求，满足环保无污染防火防水要求，其中防火等级需满足B1级以上，厚度≥0.9cm，密度0.62以上，标准尺寸122cm*244cm，颜色根据甲方提供样色定制。

2、工字线、七字线、压条线

黑色铝合金和木纹色铝合金，三米一支，厚度1.5毫米。

3、玻璃胶

之江牌，JS2000结构胶。