## Sheet2
序号 | 试剂名称 | 方法学 | 技术要求 | 结算方式 | 投标产品名称（注册证上标注） | 品牌 | 规格型号 | 产品注册证号 | 产地 | 是集中标还是阳光标 | 省标号码 | 省平台最低价 | 收费代码 | 收费名称 | 收费价格（元） | 产品规格（包装规格、总测试数） | 最小报价单位（如测试、个、支、只、米、毫升等） | 最小报价单位价格（元） | 优惠措施 | 产品特点(简要） | 省内主要用户单位 | 是否提供配套设备 | 设备品牌型号 | 设备注册证号 | 每年租赁费 | 投标公司名称 | 授权人姓名 | 联系电话
1 | 高敏心肌肌钙蛋白I（hs-cTnI） | 荧光免疫分析法 | 1、试剂位数量：≥3个 2、试剂耗材可在线装载，无需停机，加快效率 3、桌面式仪器，一次最多可放置样本管≥10个 4、具备独立急诊位： 可随时插入急诊样本 5、检测样本：全血 6、hs-cTnI首例报告时间：≤15min 7、检测速度：测速≥60测试/小时 8、试剂批内重复性：≤10% 9、内置条码扫描仪，支持条码扫描 10、内置热敏打印机 11、免费提供科室认可的高、低值质控品 12、原始管上机，具备样本自动摇匀功能，减少人为干预，结果更精准 13、加样过程采用一次性Tip头，避免携带污染，确保结果的准确性 14、干式仪器，仪器内部无液体管路，减少仪器故障率,方便急诊操作 15、耗材属于两定平台产品，供应商提供给医院所有试剂必须为包装完整、未使用过的试剂。试剂价格包括完成一个测试所需的主试剂和所有辅助试剂、定标液及耗材等。 16、开放数据接口并能与本院LIS系统连接，提供数据接口文档，承担投标设备相应的接口费用。 17、合作期间免费提供软件升级。 18、每年至少一次全面保养，每季度至少一次全面预防性维护保养（保养产生费用公司承担），并提供设备维修、保养详细工作报告单。 | 按LIS结算
2 | 降钙素原（PCT）
3 | 白介素6（IL-6）