## 公告
批次 | 序号 | 设备名称 | 主要技术要求 | 数量 | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） | 备注
第一批 | 1 | 小型液氮罐 | 储存细胞，15L | 1台 | 2 | 2
|  | 中型液氮罐 | 储存细胞，30L | 2台 | 5 | 10
|  | 干式运输罐 | 10L | 1台 | 4 | 4
| 2 | 制冰机 | 将水通过蒸发器由制冷系统制冷剂冷却后生成冰，制冰机采用优质名牌压缩机，制冰速度快，冰块晶莹剔透，硬度高 | 1台 | 3.5 | 3.5
| 3 | 高压灭菌器 | 1、适用于普通培养基、生理盐水、手术器械、玻璃容器及注射器、敷料等物品的灭菌。 2、可杀灭包括芽胞在内的所有微生物，是灭菌效果最好、应用最广的灭菌方法 3、容量50L | 1台 | 6 | 6
| 4 | 水平摇床 | 1.轨道式摇床,占地面积小,集合了恒温温度和冷冻温度；2.着色和脱色提取程序/细胞培养/一般混合/杂交/溶解性分析/细菌悬液质粒纯化/清洗程序细菌中的蛋白表达；3.透明的外盖将方便您在不干扰培养箱环境的情况下观察样品 | 3台 | 1 | 3
| 5 | 便携式组织匀浆仪 | 处理量为 0.5 – 100 ml 的小型分散机；转速范围：8000 – 30,000 rpm；拥有多种分散刀具可选。 | 1台 | 2 | 2
| 6 | 程控降温仪 | 从细胞冻存到细胞复苏的需要 | 1台 | 10 | 10
| 7 | 二氧化碳培养箱 | 细胞生长需要 | 3台 | 7 | 21 | 中心实验室、检验科各1台
| 8 | 恒温水浴锅 | 操作简单，安全卫生，工作效率高，台式 | 2台 | 1.5 | 3
| 9 | 恒温金属浴 | 振荡恒温金属锅，可进行干浴、混匀或同时操作 | 1台 | 3.2 | 3.2
| 10 | 烘干箱 | 容量150L | 2台 | 2.8 | 5.6
| 11 | 超纯水系统 | 1.用于细胞和组织培养，PCR、测序、电泳等；2.用于配置预处理液体以及各种培养基、缓冲液等 | 1台 | 10 | 10
| 12 | 生物安全柜 | 1.应用于使用多于“微量”的挥发性有毒化学品和放射性核苷酸或危险药物的无菌操作； 2.用于病毒和细菌的生物因子，和/或危险的药物制备 | 1台 | 5.5 | 5.5
| 13 | 通风柜 | 双人台 | 1套 | 2 | 2
| 14 | 紫外分光光度计 | 检测蛋白浓度 | 1台 | 2 | 2
|  | 超微量紫外分光光度计 | 1. 用于超微量样本的全光谱分析 2. 当样本中存在污染物时，能鉴定的污染物（≥5种）；样本检测的结果会自动扣除污染物的OD值，保证得到精确的样本浓度； 3. 载样点采用303高抛光高耐磨不锈钢，并与主机整合在一起，直接上样并进行样品检测，无需使用微量比色皿和毛细管等容器； | 1台 | 15 | 15
| 15 | 4℃离心机 | 台式，24孔，高速 | 5台 | 5.5 | 27.5 | 中心实验室2台，检验科3台
| 16 | 可分离血的常温离心机 | 台式，24孔，低速，试管 | 1台 | 6.2 | 6.2
|  | 常温离心机 | 台式，24孔，低速，PCR管 | 1台 | 1.9 | 1.9
|  | 手掌大小离心机 | 低速，适用PCR管 | 1台 | 0.3 | 0.3
| 17 | 4℃冰箱 | 1、操作简单，制冰速度快，安全卫生，工作效率高； 2、容量900L | 2台 | 2 | 4
|  | -20℃冰箱(超低温冰箱) | 储存（约300升） | 1台 | 2 | 2
| 18 | 原位杂交仪 |  | 1台 | 2 | 2
| 19 | PH计 |  | 1台 | 0.5 | 0.5
| 20 | 涡旋混匀器 |  | 1台 | 0.2 | 0.2
第二批 | 21 | 水平电泳系统 | 多用途电泳槽与电泳仪电源组成电泳装置，用于分子生物学研究中对DNA/RNA进行分离、提纯或制备。 | 1台 | 0.9 | 0.9
|  | 垂直电泳系统 | 除了用于小分子物质的分离分析外,最主要用于蛋白质、核酸、酶,甚至病毒与细胞的研究。 | 1台 | 1 | 1
| 22 | 凝胶成像系统 | 采用高科技手段的系统硬件配置，全自动电脑控制，高度程序化，保证摄录DNA/RNA电泳凝胶、蛋白电泳胶、斑点杂交等图像在低照度下的灵敏度、不掉失条带。最大程度地控制EB污染，有效保障实验操作人员的健康。 | 1台 | 3.5 | 3.5
| 23 | 蛋白成像系统 | 可用于化学发光样品，紫外荧光样品，见光，显色凝胶，以及杂交膜，多空酶标板等样品成像。适合Western Lightning,ECL,ECL plus,CDP Star,SUPERsignal, CSPD,LumiGlo等发光底物，DNA ，Western blot， Protein，等分析。 | 1台 | 13 | 13
| 24 | western blot蛋白成像系统 |  | 1台 | 1.2 | 1.2
| 25 | western blot半干转一套 | 可以通过特异性抗体对凝胶电泳处理过的细胞或生物组织样品进行着色。通过分析着色的位置和着色深度获得特定蛋白质在所分析的细胞或组织中表达情况的信息。 | 1台 | 1.5 | 1.5
| 26 | 细胞计数仪 | 1.用于细胞计数；2. 提供细胞总浓度、活细胞和死细胞所占比例和细胞显微图片 | 1台 | 6.5 | 6.5
| 27 | 全波长酶标仪 | 1.采用氙闪灯作为光源，通过先进的光栅系统进行波长选择。波长检测范围200nm至1000nm，可以1nm步进量进行全光谱扫描。扫描单个样本的全光谱仅需10秒。 2. 支持终点法、动力学和光谱扫描测量 3. DNA或RNA定量和纯度分析，蛋白质定量，酶学检测动力学检测免疫检测细胞增殖和细胞毒性检测凋亡检测报告基因检测报告基因检测GPCR检测 | 1台 | 14 | 14
第三批 | 28 | 倒置荧光显微镜带成像 | 1、可以实现高分辨率明场图像及多色荧光图像的拍摄、叠加、拼接等高级功能； 2、配置高清摄像系统（带电脑） | 1台 | 29.8 | 29.8
| 29 | 正置荧光显微镜带成像 | 1、可以实现高分辨率明场图像及多色荧光图像的拍摄、叠加、拼接等高级功能； 2、配置高清摄像系统（带电脑） 3、可用于FISH检测 | 1台 | 29.8 | 29.8
| 30 | 倒置显微镜 |  | 1台 | 6 | 6
| 31 | 普通光学显微镜 | 可观察免疫组化、病理、微生物等切片标本 | 1台 | 4 | 4
| 32 | 多人共览显微镜 |  | 1台 | 20 | 20 | 病理科新增1台
第四批 | 33 | 荧光定量PCR | 1、实时动态检测，动态显示，可以同时检测四色以上荧光；2、具有绝对定量，相对定量，等位基因分析，阴阳性结果自动判定等功能 | 1台 | 45 | 45
| 34 | 全自动核酸提取系统 | 用于从全血、组织、拭子等样本中提取核酸，无需离心或过滤操作 | 1台 | 17 | 17 | 需报试剂价格
| 35 | 普通PCR仪 |  | 1台 | 4.5 | 4.5
第五批 | 36 | 石蜡包埋机 |  | 2台 | 12 | 24 | 中心实验室、病理科各1台