台州市立医院中央空调系统招标文件

PAGE  
台州市立医院中央空调系统招标文件


招 标 文 件
   项目名称：台州市立医院中央空调系统风管清洗 
中央空调循环水处理
台州医学院附属市立医院

台  州  市  立  医  院
二〇一一年 五月
目  录

第一部分  招标公告

第二部分  投标人须知

第三部分  招标内容和技术规范要求
第四部分  合同主要条款
第五部分  投标相关文件格式

第六部分  评标办法
第一部分 招标公告

    台州市立医院中央空调系统风管清洗、中央空调循环水处理项目进行公开招标，具有提供标的物能力的专业清洗均可前来投标。
一、招标内容： 

目前我院中央空调系统风管清洗、中央空调循环水处理项目，向社会公开招标。

二、资格要求

具备中央空调专业清洗资质的独立法人（乙级以上资质）
三、获取招标文件
台州市立医院网站下载
招标文件下载

四、投标文件的递交<公共场所集中空调通风系统清洗规范>
1、当面递交或以特快专递方式提交密封投标，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

2、投递地址：台州市椒江区中山东路381号

   邮编：318000
3、截止日期：2011年 5月 31 日下午 5时（北京时间）

五、联系方式

投标联系人：张香法            联系电话：057688858136
技术联系人：张锡定            联系电话：057688858290   

招标监督联系人：张惠珍        联系电话：057688858370                                                                             
二〇一一年五月二十日
第二部分 投标人须知
投标须知前附表

	项目名称
	台州市立医院中央空调系统风管清洗服务
      中央空调循环水处理

	投标人资格要求
	具备中央空调专业清洗资质的独立法人

	质保期
	一年（24小时免费现场技术服务）

	质量标准
	符合国家相关标准。

	招标答疑
	各投标商对招标文件如有疑问，招标人将以书面或电话形式统一答复。

	投标保证金
	壹万元人民币（10000元）

	投标文件份数
	正本1份、副本4份

	投标文件提交地点
	台州市立医院支持保障部

	投标文件提交截止时间
	2011年5 月31日17时

	开标地点
	台州市立医院门诊15楼会议室

	投标有效期
	投标截止后60日历内有效

	评标办法
	 议标

	付款方式
	经相关部门检测合格后支付85%，另10%下年度开机付

	履约保证金

	履约保证金形式：银行汇票/银行支票/银行保函

履约保证金金额：合同价的5%

	联系方式
	招标联系人：张香法       联系电话：057688858136
技术联系人：张锡定       联系方式：057688858290


A  说   明

    为了保证项目质量，有效控制投资，充分发挥投标效益，采用邀请议标方式，按照“公开、公平、公正”的原则，选择投标人。
1.适用范围

   1.1本招标文件仅适用于本招标公告中所叙述项目的招标。

   1.2 招标内容：见本招标文件第三部分
2.  定义

   2.1 招标人：  台州市立医院
   2.2“投标人”系指：

    购买了招标文件并按招标文件要求递交投标文件的单位。 

   2.3 “服务”系指招标文件规定卖方须承担的设计、设备本体及配件、安装、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务，并必须具有相应资质。

3.合格的投标人

    3.1合格投标人须满足投标须知前附表中“投标人资格要求”规定的条件。

    3.2投标人应遵守有关的法律和规章条例。

4.投标报价
    4.1投标报价统一按人民币报价

4.2投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额。
4.3投标人的投标报价，应根据医院各楼层设备数量、面积是完成本招标要求的全部内容的费用，或经院方同意签字后确认，不得以任何理由予以重复计算总价。

B  招标文件说明

5.招标文件的构成

    5.1招标文件用以阐明所需货物及服务、招标、投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

（1）招标公告
（2）投标人须知

（3）招标内容和技术规范要求
（4）合同主要条款
（5）投标相关文件格式

（6）评标办法

    5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

6.招标文件的澄清

    6.1投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清，应在招标文件规定时间前按投标须知载明的地址以书面形式（包括信函、电子邮件或传真，下同）通知到招标人。招标人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。

7.招标文件的修改

   7.1招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，并以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，投标人在收到该通知后应立即向招标人回函确认。

   7.2为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改要求，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并以书面形式通知已购买招标文件的投标人。

   7.3招标文件的修改为招标文件的组成部分，对投标人有约束力。

C   投标文件的编写

8.要求

   8.1招标文件是招标和投标的有效依据，也是中标后签定专业承包合同的依据，对招投标双方均具有约束力。投标方应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

9.计量单位

    9.1除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

10.投标文件组成

   10.1按招标文件第五部分投标相关文件格式所列的内容、格式。

   10.2递交的投标书明标文件正本一份，投标书的有关部位应加盖投标单位公章和法定代表或授权代表印章或签字，装入档案袋密封，封条上须加盖印鉴。

   10.3递交的投标书正本一份、副本四份。装入档案袋密封，封条上须加盖印鉴。

10.4在投标截止时间前由专人将投标书送至指定地点。

11．投标费用

   11.1不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

12.关于本项目的知识产权

    12.1所有参加本项目投标的投标人，无论是否中标，其所有投标文件（含图纸、文字说明等）均归招标人所有，投标文件一律不予退还。

13.投标人应按招标文件中《投标相关文件格式》填写投标报价汇总表。如单价与总价不符时，以总价为准；大写与小写不符时，以大写为准。

14.投标保证金
   14.1投标保证金为投标文件的组成部分之一。招标人要求投标人提交投标保证金的，投标人必须在提交投标文件的同时，按照招标文件前附表的规定提交投标保证金。本次招标的投标保证金数额见前附表。
   14.2投标保证金用于保护招标免受投标方的行为而引起的风险。    

   14.3未按规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。

   14.4中标的投标方的投标保证金,在中标方签订合同并交纳履约保证金和招标代理服务费后,予以无息退还。

   14.5发生以下情况投标保证金将被没收：

  (1)开标后投标方在投标有效期内撤回投标；或投标人在投标文件中提供虚假的文件和材料，意图骗取中标的；

  (2)如果中标方未能做到：

a中标人未能在规定期限内提交履约保证金或签订合同协议。
15.投标有效期

   15.1投标有效期的具体时间见招标文件前附表。在此期间，投标人不得要求撤回或修改其投标文件。投标有效期不满足要求的投标将被视为非实质性响应投标。
   15.2特殊情况下，招标方可于投标有效期满之前要求投标方同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标方可拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标方，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

16.投标文件的签署及规定

    16.1投标方应准备明标文件正本一份，和四份副本，在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

    16.2除投标方对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署投标文件的人进行签字。

    16.3电报、电话、传真形式的投标概不接受。

D  投标文件的递交

17.投标文件的密封和标记

17.1投标方应将投标文件进行密封。

17.2投标文件由专人送交或快件送达，投标方应将投标文件按规定进行密封和标记后，送至投标邀请注明的地址。

18.递交投标文件的截止时间

   18.1所有投标文件必须按招标方在投标须知前附表规定的投标截止时间之前送至指定地点。

   18.2因招标文件的修改推迟投标截止日期时，则按招标方修改通知规定的时间递交。

19.迟交的投标文件

   19.1招标方将拒绝在投标截止时间后递交的投标文件。

 20.投标文件的修改和撤销

    20.1投标方在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤销,但招标方须在投标截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知,该通知须有经正式授权的投标方代表签字。

    20.2投标方对投标文件修改的书面材料或撤销的通知应按16和17条规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改投标文件”或“撤销投标”字样。

    20.3投标截止时间以后不得修改投标文件。

    20.4投标方不得在投标截止时间起至投标文件有效期期满前撤销投标文件。否则招标方将按14.6款的规定没收其投标保证金。

E  开标和评标

21.开标

    21.1由招标人组织在台州市立医院开标。

    21.2参加开标会议的投标人的法定代表人或其委托代理人应随带本人身份证、委托代理人应随带授权委托书，以证明其身份。

    21.3宣布为无效的投标文件，不予送交评审。

    21.4评标期间，如须议标，则投标人的授权代表应参加议标。

22.对投标文件的审查和响应性的确定

    22.1开标后，评标委员会将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否已提供，文件是否恰当地签署。若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。若投标人拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

    22.2在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将依据《中华人民共和国招标投标法》和国家七部委制定《评标委员会和评标方法暂行规定》的有关规定，并根据投标人提供的资格证明文件审查投标人的资信业绩、技术和能力。如果确定投标人无资格履行合同，其投标将被拒绝。                                                                                                                                 

    22.3评标委员会将确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了买方的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

   22.4评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被废标：

1）超出经营范围投标的；

2）投标文件无投标人公章或无法定代表或授权代表印章或签字的（仅限于招标文件指定处单位公章和法定代表或授权代表印章或签字）；

3）投标有效期不足的；

4）不满足招标文件中打的条款或不符合招标文件中规定的其他实质性要求；

5）明显不符合技术规格、技术标准的要求；
6）投标文件附有招标人不能接受的条件；

7）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的；

8）
   22.5投标人在投标文件中单方面设置限制招标人的条款和内容均将被视作无效内容，并且出现上述现象时，投标人应自行承担废标风险。投标文件中所有在招标文件约定内容之外的与费用、进度、质量、索赔等有关的制约性内容在投标人中标后，经发包人作出书面确认之前，均视作无效。

23.投标文件的澄清

    23.1为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人的授权代表应按照招标方通知的时间、地点进行答疑和澄清。

    23.2重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

24.对投标文件的评估和比较

    24.1 由评标委员会对各投标书的全部内容进行审阅，并确定各投标书是否合格有效。凡是对招标文件的实质性要约内容不作响应的投标，将被视为不合格的投标，而不予接受。经过审标，对其投标书中需要进行澄清的问题，将由评标委员会向投标单位进行询标，投标单位应接受询标、澄清；其记录须经投标单位授权代表审阅签字，并应视作投标书的补充，对投标单位具有约束力。

    24.2在审标、议标及调查考核的基础上，评标委员会按照平等、客观、公正的原则，根据评标办法规定的方法进行评标。

25.投标人不得干扰评标委员会的评标活动,否则将废除其投标。

F   授予合同

26.资格最终审查

    26.1招标人将审查最佳投标者的投标人的财务、技术、生产和服务能力及信誉,确定其是否能圆满地履行合同。

27.接受和拒绝任何或所有投标的权力

    27.1为维护国家利益,招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何或全部投标的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

28.中标通知

   28.1《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

   28.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

   28.3 招标人对决标结果不负责解释，也不保证最低报价者中标。

   28.4 在招投标过程中，投标人对招标人施加影响的任何行为，都将导致取消投标或中标资格。

29.授予合同时变更数量的权力

   29.1招标人在授予合同时有权对本招标文件中规定的服务内容和数量予增加或减少。

 30.签订合同

   30.1中标单位按《中标通知书》指定的时间、地点与业主签订合同。

   30.2招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。中标单位自接到中标通知书后按要求与业主签订合同。
   30.3中标单位不遵守招标文件或投标书的要约、承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书后，借故拖延、拒签合同者，招标人即可通知担保银行兑现或直接扣罚投标保证金，同时，招标人取消该单位的中标权，另选其它投标单位中标。

   30.4投标书中评标委员会在评标时未发现的错误，这些错误有可能引起的潜在获利，中标后，招标人有权拒绝。

   30.5签约后即为招标结束。招标人退还未中标单位的投标保证金；工本费和投标书一律不退。招标人对决标结果不负责解释。
31. 履约保证金
    31.1中标人在收到招标人的中标通知书后，应按照合同条款的规定，采用招标文件中提供的履约保证金银行保函格式或买方可以接受的其他形式向买方提交履约保证金。
    31.2 如果中标人没有按规定提交履约保证金，招标人将取消该中标，并没收其投标保证金。在此情况下，招标人可将合同授予下一个中标候选人，或重新招标。

第三部分  招标内容及技术要求

一、招标内容
台州市立医院门诊楼、综合楼、外科楼、德恩楼中央空调系统风管清洗、水处理服务
二、货物需求一览表
台州市立医院清洗量估计表

	楼层
	管道面积（m2）
	风机盘管(组)
	综合送风柜（台）
	
	

	
	
	卧式
	立式
	立式矮脚
	柜式
	其它
	
	

	门诊楼
	
	331
	
	
	14
	23
	
	

	综合楼
	
	589
	
	
	3
	34
	
	

	外科楼
	
	239
	
	
	
	
	
	

	德恩楼
	
	120
	
	
	
	
	
	

	中央空调循环水处理
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	


备注：1、因风管部分改造后与原图纸不附，可按实际面积计算入内

      2、风机盘管清洗含进出风口周边卫生清洁并将故障的风机盘管维修，材料由甲方提供。
      3、风机盘管更换电机轴承，品牌：材料由施工单位提供。

      4、中央空调循环水处理符合国家规范要求。
三、技术及安装、施工要求
1、技术项目经理（负责人）必须在现场技术服务。

2、所有空调清洗施工人员必须服从医院的指挥，遵守医院的安全规定，并具有一定的空调清洗经验及证书，服从管理，统一着装，佩带上岗证。

四、产品需满足的标准和规范

投标人必须保证中央空调清洗服务、中央空调循环水处理符合国家规范要求的质量，加强管理力度，确保空调正常运行。

五、 资料要求
1. 资格证明等文件；

⑴ 营业执照（复印件）；

⑵ 法人代表人授权书； 

⑶ 企业资质等级证书（复印件）；

投标人须具有ISO09001：2000质量体系认证证书和IS014001:2004环境体系认证证书，须提供相关证书复印件（加盖公章）。

⑷ 投标函
（5）投标方须提供服务人员的养老保险金、医疗保险证。
2. 资质信誉

1 投标人在2011年3月份之前取得的类似业绩（以旁证材料为准）；

投标人应具有大型中央空调系统通风系统清洗施工管理经验，需提供5个以上办公楼或公共场所清洗项目合同（或中标通知书）及复印件（加盖公章）；

⑵ 投标人上一年度资金财务状况；

⑶ 投标人对空调清洗服务及中央空调循环水处理方面的承诺（要求提供空调清洗验收标准及具体处罚措施）

3. 组织措施：

⑴  人员的安排
⑵  空调清洗工作流程

⑶  设备投入
⑷  安全措施

⑸  清洗计划
（6）清洗规范及操作流程

4. 投标人概况简介

5. 提供技术标书及操作流程

6. 其它说明
中标人所用清洗剂、电机轴承等必须提供产品合格证。
六、运输和包装要求
中标方清洗工具及物品进出施工必须严格按照医院规定，办理相关手续。
七、验收

1验收标准按卫生部文件卫监督发 [2006] 53号卫生部关于印发《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》的通知执行。

2 严格按照卫生部文件卫监督发 [2006] 53号卫生部关于印发《公共场所集中空调通

风系统卫生管理办法》的通知文件第九条做好专门档案工作。

3 标书中未说明之处均按卫生部文件卫监督发 [2006] 53号卫生部关于印发《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》的通知执行。
4、清无规范参照卫生部关于印发[2006]58号《公共场所集中空调通风系统卫生规范》等三个规范要求执行。
5、工程结束后，应委托台州市疾病预防控制中心对清洗情况进行检测，并出具质量检测报告（检测费用由施工方承担）。

八、售后服务
中标方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，如风管仍存在长期异味及更换零件出现破损导致空调系统运行出现故障等等，中标方应负责免费提供后续服务。
在保修期一年内，若在保修范围内遇突发情况应在告知后2小时内到达现场进行抢修，以确保机场空调设备安全运行。
根据甲方要求，甲方如需中标方长期指派技术人员因季节在甲方工作，报酬依据当地平均生活水平支付中标方。

九、其他
第四部分  合同主要条款
台州市立医院中央空调系统风管清洗合同
甲方：（买方）台州市立医院
乙方：（卖方）

    甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，就相关产品采购事宜，在互利、平等的原则基础上，经协商一致，特签订本合同，以共同遵守。

一、服务内容、标准和要求

主要清洗的范围：

风机盘管的清洗：

a．风机盘管的清洗

b．送风口、散流风口、回风口及过滤网
c．过滤网清洗及调换

d．冷凝器清洗
e.  积水盘清洗、维护、消毒
通风系统的清洗：  

a．空气处理机组的清洗

b．通风系统的风管清洗

c．新风机组及新风管清洗

中央空调循环水处理工程

免费更换或维修部分风机轴承

注：在空调清洗区域内应不影响医院工作。具体工程量清洗量统计表。

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应遵守保密并限于履行合同的必需范围。如因乙方或前述与履行本合同相关的人员违反本条规定的保密义务而导致甲方损失的，则乙方应向甲方承担赔偿责任。
四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。如因乙方违反本条保证并导致甲方损失的，乙方须向甲方承担赔偿责任。
五、履约保证金

乙方缴纳人民币h作为本合同的履约保证金，于本合同签订之日起【】7日内缴纳。如乙方违反本合同项下义务而须向甲方承担违约或赔偿责任的，甲方有权首先从履约保证金中扣除该等违约金或赔偿金额，不足部分仍由乙方支付；在甲方扣除履约保证金后的【】5日内，乙方必须足额补足履约保证金。
六、转包或分包

1. 本合同项下甲方要求的服务，必须由乙方直接供应；除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同项下的服务全部或部分分包给第三方供应，不得将本合同项下权利义务转让给第三方；

2. 如有未经甲方书面同意的转让和分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、服务质量保证期和服务质量保证金(选用)

1. 服务质量保证期    一  年。（自乙方交付服务成果并经甲方确认之日起计）
2. 服务质量保证金            元。（履约保证金在中标投标人按合同约定提供服务成果并经甲方确认之日自行转为质保金。

八、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：自合同签订起    年，即2011年    月    日至2011  年  月    日止。

3. 履行地点：台州市立医院
九、款项支付

 付款方式和时间：工程完工后经验收合格即支付本次清洗所需费用的80%，下年开机时10%，合同价的10%作为质保金于验收合格满一年后支付。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担
十一、质量保证及后续服务

1． 乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2． 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，如在服务质量保证范围内风管仍存在长期异味及更换零件出现破损导致空调系统运行出现故障等，乙方应负责免费提供后续服务。对乙方提供的服务达不到本合同及甲方要求者，根据实际情况，甲方有权选择按以下办法处理：

（1）重新提供，并由乙方承担因此所发生的全部费用；

（2）解除合同，在此情况下，乙方须承担甲方因此遭受的损失。
4．在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题，如施工期间因乙方原因造成的空调设备破损及不正当操作在后续运行出现故障，导致空调系统不能正常工作，乙方负责处理解决并承担一切费用。

十二、违约责任

1． 乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的0.5%作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
2．因乙方提供服务导致甲方或第三方人身、财产损害的，乙方须依法承担全部赔偿责任；如因该等损害导致甲方向第三方承担赔偿责任的，乙方须在甲方赔偿范围内全额向甲方作出赔偿。
3．除本合同另有规定外，乙方违反其在本合同项下其他义务并给甲方造成损失的，须向甲方承担全部赔偿责任。

4．处罚：对造成直接经济损失安价赔偿责任，如检测不合格造成影响医院工作扣除10%合同款。
十三、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，遭遇不可抗力的一方应立即通知对方，并向另一方提交有关官方权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、争议解决
 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

十五、合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后之日起生效。

2.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议予以执行；未达成补充协议的，遵照《合同法》及有关法律法规执行。

3.本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本4份，由甲乙双方各执2份。
甲方：                                   乙方： 

  地址：                                   地址： 

  法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

  签字日期：      年  月  日           签字日期：     年  月  日
第五部分   投标相关文件格式

一、资信/商务文件目录
（1）投标保证金收据（可单独提交）
（2）投标声明书
（3）法定代表人授权委托书
（4）最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明（税费凭证复印件）或者《依法纳税或依法免税证明》
（5）年检后的营业执照副本复印件

（6）年检后的税务登记证副本复印件

（7）产品销售许可证
（8）安全生产许可证或者产品代理资格证明文件
（9）类似成功案例的业绩证明（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价意见）

（10）招标文件列明的影响投标人资格的其他证明文件：

（11）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书
（14）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料
（15）投标人情况介绍
（16）投标报价汇表
二、.技术文件目录
（1）对本项目系统总体要求的理解

（2）项目总体架构及技术解决方案
（3）保证工程质量的技术力量及技术措施
（4）保证工期的施工组织方案及人力资源安排

（5）项目实施人员一览表

（6）工程量/原材料、人工费清单

（7）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施
（8）投标人对本项目的合理化建议和改进措施

（9）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。
附件1、投标书
投　标　书

致：台州市立医院（招标方）
　　根据贵方为                 项目招标文件，全权代表         （全名）经投标方正式授权并代表投标方                      （投标方名称）宣布同意如下：
（1）同意遵守招标文件中的所有要求，承担招标文件规定的中标人的全部责任和义务。
（2）投标方将按招标文件的规定、要求及投标方文件的每一项要求或承诺，按期、按质、按量履行合同责任和义务。
（3）投标方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如需要修改）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意这些内容。投标方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，并保证提供的投标文件均真实、完整，不存在任何虚假事项，投标方完全理解不一定要接受最低价格的投标，并自行承担与投标及相关过程中涉及的全部费用、风险、损失。
（4）投标自开标日期之日起算有效期为      天。
投标方名称（公章）：   

法定代表人签字：

日期：______年___月___ 日

全权代表签字：

附件2、资格证明文件
法定代表人授权委托书(格式)

台州市立医院：

现授权我单位下列人员为我单位参加                  项目投标的全权代表：

姓名：          职务： 

姓名：          职务：

以上人员从投标时起至供货合同执行结束时止，有权代表我单位全权办理上述项目的投标、签约等事宜，其所签署的一切文件，我公司均承认其效力并承担相应的法律责任。

投标商名称：               （盖章）

法定代表人：          （签字）            （盖章）

授权投标人：          （签字）            （盖章）

年   月   日

附件3、投标报价汇表
投标报价汇表（格式）

投标方名称：                         

	序号
	项目内容
	单位
	数量
	单 价

（元）
	总 价

（元）
	备  注
（品牌）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	


投标方代表签字：                               

                          签  字  日  期：                     
第六部分  评标办法
   根据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定及本项目的实际情况，按照公平、公正、科学的原则，特制定本办法。

一． 评标原则

评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

二． 评标办法和程序

1、评标办法

    本次评标采用经评审的议标投标价法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照经评审的投标价推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。

2.
投标文件如存在以下情况之一的，经评标委员会审核认定，作为符合性审查未通过予以废除，不再进行后续的评审：
（1）投标人的投标资格不满足国家有关规定的；

（2）投标人的资质、业绩、人员等条件不满足招标文件载明的强制性要求的；

（3）被省级及以上招标投标行政监督管理部门通报限制投标且在限制期内的或以往工程建设过程中有违法犯罪行为纪录的；

（4）未按招标文件的要求签署和盖章的（仅限于单位印章和法定代表人或其委托代理人签字或盖章）；

（5）不响应招标文件规定的实质性要求或不满足打*号条款的； 

（7）采用的验收标准或主要技术指标达不到国家强制性标准或招标文件要求的；

（8）采用的施工工艺、方法或质量安全管理措施不能满足国家强制性标准或要求的；

（9）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

3．投标人在投标截止以后擅自提供的资料不得作为评标依据，但应评标委员会要求提供的证明不在此列。投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的部分内容使其成为实质性响应的投标。

4.
在评标中发现有二份及以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员认定有串通投标嫌疑的，其投标文件按无效标处理，予以废除，不再对其进行评审，也不影响招标继续评标。评标结束后，评标专家应将有串通投标嫌疑的投标文件以及相关评标分析材料及时移交招标代理机构及有关部门作进一步的调查处理，即使最终无法认定串通投标行为成立，也不影响对其无效标处理的结果。

5.
中标人的各项技术、经济承诺，将作为履约依据与信誉调查的内容。其实际履行情况将记入档案，作为下一次评标的主要依据。
6.其它：对在投标中存在其它事项，由招标小组决定。
PAGE  
2

